**ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН**

| №  теми | Найменування  теми | Кількість годин | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього | Групове  заняття | Самостійна  робота | Практичне  заняття |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Загальні відомості про пожежу та причини її виникнення. Класи пожеж. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Вивчення вимог законодавства України та інших нормативно правових актів з питань пожежної безпеки. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Заходи пожежної безпеки на об’єкті, робочому місці та в побуті. Організація проведення навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки. Дії під час пожежі. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Ознайомлення та відпрацювання документації з питань пожежної безпеки, яка ведеться суб’єктом господарювання. Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки. Види, розділи, порядок розробки інструкцій. | 1 | - | 1 | - |
|  | Вимоги пожежної безпеки по утриманню території підприємств, будівель, споруд. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Функціонування добровільної пожежної охорони. Страхування від вогневих та стихійних явищ. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Утримання евакуаційних шляхів та виходів. Плани евакуації. Знаки пожежної безпеки. | 1 | 1 |  | - |
|  | Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Загальні відомості про основні будівельні матеріали та складові будівель. Сертифікація та контроль продукції на відповідність вимогам пожежної безпеки. Ступінь вогнестійкості будинків. Забезпечення вогнезахисту будівельних конструкцій і горючих матеріалів. | 1 | 1 |  | - |
|  | Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон. | 1 | 1 |  | - |
|  | Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання. Основні вимоги ПУЄ. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. | 1 | 1 |  | - |
|  | Технічні засоби протипожежного захисту. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Придбання продукції протипожежного призначення. Порядок оформлення документів. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт. | 1 | 1 |  | - |
|  | Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. Облік пожеж. Визначення збитків. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Вогнегасні речовини. Протипожежне водопостачання. Зовнішнє протипожежне водопостачання. Внутрішній протипожежний водогін. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Первинні засоби пожежогасіння. Гасіння умовної пожежі. Забезпечення об’єктів, споруд, устаткування, транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння. Порядок використання первинних засобів пожежогасіння. | 1 | 0,5 |  | 0,5 |
|  | Обов’язки посадових осіб та працівників у разі виявлення пожежі. Надання першої медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Системи оповіщення про пожежу та виклик оперативно-рятувальної служби. | 0,5 | 0,5 |  | - |
|  | Консультація | 1 |  |  | 1 |
|  | Підсумковий контроль | 1 |  |  | 1 |
| **Всього** | | 16 | 12,5 | 1 | 2,5 |